## Slide 1: SRS–SBRT uygulamalarında lİnaK tabanlı İş akışı ve rtt’nİn rolü
RTT. HANDAN ARAS
GÖZTEPE MEDICAL PARK HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

## Slide 2: SUNUM AKIŞI
Srs-sbrt nedİr?
SRS-SBRT İş akışı
Teknİker gözü İle srs – sbrt
Sonuç

## Slide 3: Srs-sbrt genel bakış

## Slide 4
TRUEBEAM STX
Gamma Knife
Cyber Knife
Elekta Versa HD
Truebeam STX
ELEKTA MR LİNAK
Elekta MR Linak
PROTON CİHAZALARI
Proton Cihazları
MODERN RADYOTERAPİ CİHAZLARI

## Slide 5: MODERN LİNAKLARDAN KASTIMIZ NEDİR ?
YÜKSEK DOZ HIZI (FFF)
Igrt
4d görüntüleme
YÜZEY TAKİP SİSTEMLERİ
6 BOYUTLU MASA
Onlıne adaptif

## Slide 6: tekniker gözü İle Günlük cihaz qa
Quick Check
Penta-Guide
Align Rt Daily QA
KLİNİK İŞ AKIŞI

## Slide 7
Teknİker & hasta UYUM ve eğitimi
TEKNİKER GÖZÜ İLE SRS & SBRT

## Slide 8
Set-up İMMOBİLİZASYON
TEKNİKER GÖZÜ İLE SRS & SBRT

## Slide 9: TEKNİKER GÖZÜ İLE SRS & SBRT
3D CBCT
4D CBCT (Symmetry)
IGRT

## Slide 10
3D CBCT
4D CBCT

## Slide 11: TEKNİKER GÖZÜ İLE SRS & SBRT
?


## Slide 12
doğruluk
ZAMANLAMA
İYİ SETUP
TEDAVİDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

## Slide 13: SONUÇ
İMMOBİLİZASYON
Hata payı çok az !!
modern TEKNOLOJİ
İYİ ekİpman
Koordine ekip
KALİTELİ TEDAVİ

## Slide 14
TEŞEKKÜRLER...