## Slide 1
Doç. Dr. YÜCEL SAĞLAM
Medikal Fizik Şefi
VKV Koç Sağlık Kuruluşları
Modern RTT Eğitim İçeriği
Nasıl Olmalı & Neleri İçermeli?

## Slide 2
Western Kuşağı

## Slide 3
GOOD = Teknolojik Gelişmeler
UGLY = Yeni Eğitim Programı
BAD = Problemler & İş Yükü

## Slide 4
GOOD = Teknolojik Gelişmeler

## Slide 5
1. Tedavi Cihazları
2. Tedavi Planlamaları &
Uygulamaları
RTT gözüyle Teknolojik Gelişmeler

## Slide 6
Co-60
Lineer Hızlandırıcılar
C-arm
O- arm
Robotik
MR-Linak
Proton
1.Tedavi Cihazları

## Slide 7
2D
Ön-arka
Box
3D
IMRT
VMAT
4D
SRT
SBRT
MRgRT
2.Tedavi Planlamaları & Uygulamaları

## Slide 8
  Dünyada RTT mevcut durum ?
Radyoterapi
3 yılık
Bütünleşik
4 yıllık
2 yıllık
Bütünleşik
Radyoterapi içeriği % 60 ile %95 arasında
Radyoterapi içeriği % 30 ile %60 arasında

## Slide 9
  MD Anderson RTT mevcut durum ?
Radyoterapi
2 yıllık ???
Radyoterapi içeriği
% 90-95 arasında

## Slide 10
  MD Anderson RTT mevcut durum ?
Radyoterapi
2 yıllık ???
Radyoterapi içeriği
% 90-95 arasında
6 Sömestir ~ 3 yıl
Güz
Bahar
Yaz
  Gelişmiş dersler
  Uygulama
  Sanal Uygulama
Farklı eğitim içerikleri

## Slide 11
  Türkiyede RTT mevcut durum ?
Birinci Yıl;
  Genel YÖK dersleri
  Radyoterapi & Onkoloji & Uygulama
  Seçmeli
İkinci Yıl;
  Staj uygulama
  Seçmeli

## Slide 12
1- Görüntüleme
2-Uygulama Ağırlıklı
  Modern RTT içeriği nasıl olmalı?

## Slide 13
UGLY = Yeni Eğitim Programı
Radyoterapi İçeriği % 60 ile %80 arasında
2 yıllık
1- Görüntüleme
  Daha ileri seviye anatomi bilgisi
  Daha ileri seviye OAR belirleme
2- Uygulama ağırlıklı
  Daha ileri seviye planlama & fizik bilgisi
  Daha ileri seviye uygulamalar

## Slide 14
UGLY = Yeni Eğitim Programı
CT, MR, PET,.. anatomi bilgisi
CT, MR, PET,.. üstünde konturlama
CT, MR, PET,.. üstünde füzyonlama
1-Görüntüleme

## Slide 15
UGLY = Yeni Eğitim Programı
SRT & SBRT
  Linak Tabanlı
  Robotik Tabanlı
  Gamaknife, Zap-x
Online Adaptif Radyoterapi
  O-arm & C-arm linak (Tomo, Ethos)
  MR-Linak tabanlı
2-Uygulama ağırlıklı
ZAP-X GYROSCOPIC RADIOSURGERY??
Viewray MR-guided radiotherapy??

## Slide 16
UGLY = Yeni Eğitim Programı
2-Uygulama ağırlıklı
Yeni Eğitim Programı

## Slide 17
UGLY = Yeni Eğitim Programı
SGRT
IGRT
2-Uygulama ağırlıklı
Yeni Eğitim Programı

## Slide 18
UGLY = Yeni Eğitim Programı
2-Uygulama ağırlıklı
Doğru Zaman
Doğru Yer
Doğru Karar
...We need to provide RTT to action with the education required, abilities and authorities.

## Slide 19
BAD = Bir çok problem !!!
Eğitim porgramı için konsensüs oluşturulması.
İş yükünün inanılmaz artması.
Yeni tanımlayıcı ünvanların oluşturulması !!!
  Uygulayıcı RTT
    SBRT & SRT & IGRT & SGRT
  Tanımlayıcı RTT
    Konturlama & Adaptif Konturlama & Adaptif Planlama
  Dozimetris
    Tüm sürece hakim

## Slide 20
BAD = Bir çok problem !!!
Uygulayıcı ve tanımlayıcı yetiştirecek hocalar & öğreticiler
Teknolojiye dayalı olduğu düşünülürse;
  Uygun klinik
  Üniversite altyapısı
Yanlız değilsiniz !!
  Medikal Fizik
  Radyasyon Onkologu (Rotasyon)

## Slide 21
Sonuç
  Seçmeli dersler
  Program süresi
  Stajlar için farklı klinikler & rotasyon
  Sanal & online destek

## Slide 22
Sonuç
Daha İyi
RTT Eğitimi
Teknolojik Yenilikler
Yeni Uygulamalar
Standart
Sanal & Online Destekler

## Slide 23
Teşekkürler......