## Slide 1: RADYOTERAPİ TEKNİKERİ KALİTE KONTROLDE GÖREV ALMALI !
DR. HASAN UYSAL
MEDICANA ANKARA HASTANESİ

## Slide 2
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 4
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 6: 25.03.2023 Tarihli Yönetmelik
  Tıbbi görüntüleme teknisyenine/teknikerine ve sağlık fizikçisine veya Radyoterapi teknikerine kalite kontrol ve standartları ile cihazların bakım ve kalibrasyonları konusunda eğitim vermek veya eğitim almalarını sağlamak.

## Slide 7: TİTCK

## Slide 8
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 9: KALİTE KONTROL (QUALITY KONTROL-QC) ÜRÜN
Ölçülebilen standartlarla karşılaştırma yapan gerçek kalite performansıdır.
Kalite temin işleminin bir parçasıdır ve kullanılan tüm teknik ve işlemleri kapsar.
KALİTE TEMİNİ
(QUALITY ASSURANCE-QA)
SÜREÇ
Bir ürün veya servisin kalite gerekliliklerini güvenilir bir şekilde sağlamak için gerekli olan planlı ve sistematik eylemlerdir.
Gerekli tüm kalite kontrolleri ve uygulamaya katılan tüm çalışanları kapsar.

## Slide 10
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 11
KALİTE
RADYOTERAPİ
SÜRECİ
Radyoterapi Teknikeri
Radyasyon Onkoloğu
Medikal Fizikçi
Mühendis
Dozimetrist
Notes: Kalite temini ‘’ En iyi tedavinin ‘’verilmesinin sağlanmasıdır.
Modern Radyoterapi süreci multidisipliner bir süreçtir.

## Slide 12: RADYOTERAPİDE KALİTE
WHO
AAPM
ESTRO
COIN
IEC
IPEM
RSS
ISRS
Yapıla işlerin bu standartlar ile değerledirilmesi ve kabul edilen kriterleri sağlaması önemlidir
Bu standartlar olmadan kalite sağlanamaz

## Slide 13: NEDEN KALİTE TEMİNİ ?
Her merkezin spesifik bir kalite programı olmalıdır
Acceptance - Comissioning - Kalite Kontroller - Tedavi
Prescribe Dozun doğru bir şekilde verilebilmesi için
Minimum yan etki
Takip edilen protokoller veya klinik protokoller ile doğru tedavi
Personelin güvenliği
End-to-End
!!! Kalite temini radyoterapi işleminin tüm aşamalarıyla ilgilidir ve radyoterapi sürecindeki tüm çalışanların katılımı ile sağlanır

## Slide 14: KALİTE EKİBİ
Radyasyon Onkoloğu
Medikal Fizik Uzm.
Radyoterapi Teknikeri
Hasta tedavisinde görev alan herkes

## Slide 15: KALİTE SİSTEMLERİ
Organizasyonel yapı
Sorumluluklar
Prosedür
Süreç

## Slide 16: KALİTE
Radyoterapi multidisipliner bir süreçtir
Sorumluluklar farklı disiplinler arasında paylaşılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır
Her grup sürecin önemli bir parçasıdır ve kendi spesifik alanlardaki sorumlulukları ile birbiri ile yakın ilişki içinde olmalıdırlar

## Slide 17: KALİTE
Belirsizlik ve hataları azaltır
Kaza ve hata olasılığını azaltır
Farklı radyoterapi merkezleri ile karşılaştırma yapılmasını sağlar
Modern radyoterapide daha kompleks tedavilerin uygulanmasını ve gelişmiş teknolojinin tam kullanımını sağlar

## Slide 18
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 19: PROTOKOLLER
TG-40: Quality Assurance of Medical Accelerator
TG - 135: Quality assurance for robotic radiosurgery
TG-142: Quality Assurance of Medical Accelerator
TG-179: Quality Assurance Image Guided Radiation Therapy Utilized CT-based Technologies
TG-58: Clinical Use of poprtal Imaging
TG-76: The Menegament of Respiratory Motion in Radiation Oncology
TG-66 :Quality Assurance for Computed Tomography Simulators and Computed Tomography Simulation Process

## Slide 20
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 21: TG-142
TG-142, doğrusal hızlandırıcı kalite kontrol önerileri için TG-40 önerilerini güncelledi
TG-142, hızlandırıcının kullanım amacına (IMRT, SRS/SBRT) bağlı olarak farklı toleranslar ayarlayarak, bir QA programının uygulanmasının maliyetlerini ve maliyetlerine karşı dengelemeye çalışır.
Raporda QA ekibi üyeleri - prosedürler - eğitim ve end-to-end sistem kontrolleriyle ilgili bir QA programının kurulmasına ilişkin öneriler mevcut

## Slide 22
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 23
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 24: Monthly Checks
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 25
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 26: Annual Checks
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 27: Annual Checks
Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators
Eric E. Klein, Joseph Hanley, John Bayouth, Fang-Fang Yin, William Simon, Sean Dresser, Christopher Serago, Francisco Aguirre, Lijun Ma, Bijan Arjomandy, Chihray Liu, Carlos Sandin, Todd Holmes

## Slide 28
Report of AAPM TG 135: Quality assurance for robotic radiosurgery
Sonja Dieterich, Carlo Cavedon, Cynthia F. Chuang, Alan B. Cohen, Jeffrey A. Garrett, Charles L. Lee, Jessica R. Lowenstein, Maximian F. d'souza, David D. Taylor Jr., Xiaodong Wu, Cheng Yu

## Slide 29: GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİNİN GÜNLÜK KALİTE KONTROLU
TEST | TOLERANS | 
 | KONVANSIYEL | SRS/SBRT
Günlük |  | 
PlanarKV ve MV (EPID) |  | 
Çarpma Dedektörü | Çalışıyor | Çalışıyor
İstenilen pozisyona gelme | < 2mm | < 1mm
Görüntüleme ve tedavi koordinat uygunluğu | < 2mm | < 1mm
Cone-Beam CT (kV and MV) |  | 
Çarpma Dedektörü | Çalışıyor | Çalışıyor
İstenilen pozisyona gelme | < 2mm | < 1mm
Görüntüleme ve tedavi koordinat uygunluğu | < 1mm | < 1mm
Quality assurance for computed-tomography simulators and the computed-tomography-simulation process: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 66
Sasa Mutic, Jatinder R. Palta, Elizabeth K. Butker, Indra J. Das, M. Saiful Huq, Leh-Nien Dick Loo, Bill J. Salter, Cynthia H. McCollough, Jacob Van Dyk

## Slide 30: NEFES TAKİP SİSTEMİ
TEST | TOLERANS |  | 
 | Klasik | IMRT | SRS/SBRT
Output |  | 2mm | 
Faz , ampitude huzme kontrolu |  | Çalışıyor | 
Tedavi odasındaki nefes kontrol ekranı |  | Çalışıyor | 
Gating kilidi |  | Çalışıyor | 
The management of respiratory motion in radiation oncology report of AAPM Task Group 76
Paul J Keall 1, Gig S Mageras, James M Balter, Richard S Emery, Kenneth M Forster, Steve B Jiang, Jeffrey M Kapatoes, Daniel A Low, Martin J Murphy, Brad R Murray, Chester R Ramsey, Marcel B Van Herk, S Sastry Vedam, John W Wong, Ellen Yorke

## Slide 31: CT Simülatör Günlük Kalite Kontrol
Günlük Testler | 
Prosedürler | 
Güvenlik Anahtarları | Fonksiyonel
Kapı Kiliti | Fonksiyonel
Lazerler | 2mm
Mesafe Göstergesi | 2mm
Quality assurance for computed-tomography simulators and the computed-tomography-simulation process: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 66
Sasa Mutic, Jatinder R. Palta, Elizabeth K. Butker, Indra J. Das, M. Saiful Huq, Leh-Nien Dick Loo, Bill J. Salter, Cynthia H. McCollough, Jacob Van Dyk

## Slide 32
GÖREV
TANIMI
YÖNETMELİK
QA and QC
KALİTE
PROTOKOLLER
TG-142
RTT EĞİTİMİ

## Slide 33
Kasım 2014, ESTRO, Benchmarking document for Radiation TherapisTs

## Slide 34
Kasım 2014, ESTRO, Benchmarking document for Radiation TherapisTs

## Slide 39: TEŞEKKÜRLER